徐州市肿瘤医院

竞争性谈判文件

徐州市肿瘤医院编制

谈  判  文  件

本项目采取谈判形式进行采购。本着“公平、公正、公开”的原则，择优选取供应商，特制定本谈判文件，现予以发布。

第一节：投标须知

1、项目情况

1）项目名称：ICU、手术室中央空调通风系统清洗

2）项目地点：徐州肿瘤医院内

3）项目预算：5.8万元（年度清洗４次总费用，含４次ＣＭＡ检测费）

4）实施期限：（自合同签订之日起算）每季度接到甲方通知后５日内完成

5）质保期限：1年

2、谈判内容

徐州市肿瘤医院病房楼B座，3-5层ICU、手术室通风系统清洗(每季度一次）。

3、供应商的资格和资质要求（必须提供证明材料）

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。

（一）投标响应方属于代理机构的，且注册资金50万元及以上；应提供代理授权资料，合同复印件，合同原件开标日备查。

（二）投标响应方属于国内清洗公司，必须在中华人民共和国境内注册的独立法人，且注册资金50万元及以上，必须具有国家相关部门颁发的《清洗机构备案许可证》和《清洗人员培训合格证》等相关资质。

（三）在徐州市内有固定办公场所以及持证上岗的技术人员。

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

4、谈判费用

谈判所发生的一切费用均由供应商承担。

5、谈判文件

1）谈判文件中己经阐明所需技术要求、谈判程序和合同条款。谈判文件包括:

a）投标须知

b）技术标准规范、技术要求

c）合同主要条款

2）供应商应详细阅读谈判文件中所有须知、格式、条款和要求。供应商按谈判文件要求提交全部资料或谈判响应文件，若提交的资料未对谈判文件作出全面的响应，其责任由供应商自行承担，并根据规定有可能导致谈判响应文件被拒绝。

6、谈判文件的澄清和修改

1）任何要求对谈判文件提出澄清的供应商，应在2025年2月28日14:30前按投标邀请函中地址以书面（传真）的形式通知采购人。

2）采购人对截止日期前的澄清要求将以传真的形式予以答复，并将标明澄清来源的答复，正式通知给每一个供应商。

3）在截止日期前，采购人可主动或在答复供应商所提出澄清问题时对谈判文件进行修改。

4）谈判文件的修改将以书面形式通知所有参与的供应商，对方应立即以传真的形式确认己经收到该修改。

5）为使供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可以根据实际情况酌情推迟投标截止日期。

7、投标语言

供应商准备的标书和供应商与采购人之间往来的所有与标书有关的函电文件以中文书写。如果供应商提供的文件资料以其它语言书写，供应商应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

8、谈判响应文件的组成

供应商准备的谈判响应文件应包括以下几个部分:

1）资质证明文件，第一节：投标须知3供应商的资格和资质要求证明材料

2）供应商法人授权委托书。

3）报价要求：

a投标报价：总价、每个单项均需单独报价，若总价和单价不一致时以单价为准；

b所有投标均以人民币“元”为计算单位；

c投标价格包括病房楼B座，3-5层ICU、手术室通风系统清洗消毒检测(每季度一次）合格并正常使用后的所有费用。

4）供应商企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。

5）供应商法人和授权代表身份证复印件。

6）偏离表。

8）报价（交货）一览表，注明交货期。

9）售后服务承诺书。

11）对谈判文件的认可。

供应商应充分理解谈判文件中的全部内容，谈判响应文件一经提出即表明供应商己经充分理解，完全确认谈判文件的全部内容。供应商确认的谈判响应文件具有法律效力，与采购人任何人的口头协议不能影响谈判响应文件的任何条款和内容。

9、投标标书编制

1）供应商应填写谈判文件中所要求的文件。

2）供应商应准备伍份谈判响应文件(壹份正本，肆份副本)，一旦正本和副本发生差异，以正本为准。供应商提交的谈判响应文件须编制目录及页码（封皮为第一页，后面按顺序排页码，可参考附件二谈判文件格式）。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

3）谈判响应文件正本和副本须打印并由供应商的法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的人签字（正本需逐页签字或盖章）。后者须将授权证书以书面形式附在谈判响应文件中。

4）谈判响应文件中一般不允许有加行、涂抹或改字，若有修改，须签署谈判响应文件人进行签字并加盖公章，否则视为无效的谈判响应文件。

10、投标有效期

1）自规定的开标之日起 90天为投标有效期。

2）若遇特殊情况，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式(电报/信件/传真)往来。如同意延长投标有效期，供应商应书面同意延长投标的有效期，但不能对谈判响应文件进行修改。

11、谈判响应文件的递交、密封和标记

1）供应商应将谈判响应文件正本和副本密封。

2）派人送至：江苏省徐州市肿瘤医院采购处，环城路131号。

3）注明项目名称、正本和副本及规定的开标日期前不准启封字样。

4）写明供应商名称、地址、联系人及联系电话。

5）如果未按规定递交、密封和标注，采购人对谈判响应文件的提前拆封不负责任，采购人可拒绝提前拆封的谈判响应文件。

12、递交谈判响应文件的日期及时间

1）文件递交截至时间为2025年3月4日14：00—14:30。

2）采购人有权拒绝任何迟到的谈判响应文件。

3）递交方式：现场递交地址：江苏省徐州市环城路131号，徐州市肿瘤医院放疗楼三楼会议室。

4）收件人：李梦  联系电话：0516-85787055  邮编221000

13、谈判响应文件的修改和撤销

1）供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改和撤销，但采购人须在提交谈判响应文件截止日期前收到该修改或撤销的书面通知。投标截止日期后不得修改谈判响应文件。

2）供应商对谈判响应文件的修改或撤销应按第9和第13款进行准备、密封、标注和递送。

3）供应商不得在截止之日起至规定的谈判响应文件有效期满前撤销谈判响应文件。

14、无效谈判响应文件

谈判响应文件有下列情况之一的，应作为无效谈判响应文件，不再参加评标：

1）谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的。

2）谈判响应文件报价出现前后不一致，供应商不按相关规定确认修正的。（如单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。）

3）谈判响应文件载明的项目交货期限超过谈判文件规定期限的。

4）供应商未实质性响应谈判文件的。

5）法律、法规和本谈判文件规定的其他无效情形。

15、谈判时间 2025年3月4日 14:30

采购人将由评审专家组综合评选出推荐供应商。

16、谈判响应文件的审查

1）开标后，谈判小组对供应商的谈判响应文件进行审查，审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，谈判响应文件是否符合规定等内容。以确定其是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。

2）本谈判文件的实质性响应指对于谈判文件中明确必须满足的要求（包括资格要求、合同条款、质量保证期、不响应即为无效标的条款等），以不同方式提供符合要求的证明，即为实质性响应。

3） 本谈判文件的实质性响应方式指供应商可以通过有效证件复印件、权威部门出具的证明材料、书面承诺等合法形式编制在谈判响应文件中作为实质性响应的方式。

4） 谈判小组决定谈判响应文件的响应性是基于谈判响应文件本身而不依靠外部的证据。

5） 如果谈判响应文件未实质性响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

17、对谈判响应文件的评议

1）采购人将按第17款规定对被定为实质响应的投标进行评标。

2）评标是采购人的责任和权力，为集思广益、公平竞争，采购人将邀请有关专家组成谈判小组。

3）采购人在谈判时除考虑投标价格和服务外，还将考虑以下因素:

a谈判响应文件中所报交货期。

b所报投标产品的售后服务。

c中标以后所能提供的优惠条件。

d产品的性能是否满足技术条件要求。

4）评定办法：

本项目采用合理低价法，确定成交供应商。

- 谈判小组将依据最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。报价相同的供应商，以3）中所列条件根据对医院有利的原则择优选择。

18、谈判响应文件的澄清

为有助于谈判响应文件的审查，采购人有权要求供应商以书面形式对其谈判响应文件进行澄清。

19、中标通知

1）谈判文件有效期满前，采购人将书面通知成交供应商其投标被接受。

2）在向成交供应商发出中标通知书后，采购人将通知落选的供应商其投标未被接受。

3）中标通知书将构成合同的成立。

20、签订合同

1）在接到中标通知后成交供应商应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与我院签订合同，逾期采购人有权另行采购。

2）所有产品签订的合同均以人民币进行结算。

3）成交供应商需按照合同约定时间进行供货，逾期按违约处理。

4）付款：工程完工，经验收合格并提供经第三方检测的合格报告（CMA），甲方按季度支付合同款。

21、违约责任

乙方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、热带风暴和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故）：

（1）甲方有权终止合同；

（2）在甲方同意继续执行合同的前提下，乙方如未能及时按约定完成合同标的履约，依据实际影响使用情况扣除合同总价的的5-20%；

第二节    技术部分

一、招标项目内容

本次招标的是徐州市肿瘤医院病房楼B座ICU、手术室中央空调通风系统清洗

具体内容：

ICU、手术室风管面积1000㎡；盘管10台；机组2台；散流器、回风网150个（每季度清洗一次）。并提供每季度经第三方检测的合格报告（CMA）。

二、施工要求

1、中标方按甲方要求施工，确保工程质量，甲方有权要求乙方就不合格工程进行返工；

2、中标方负责工地管理及人员管理；

3、中标方负责工地人员安全及材料的保护；如出现施工人员安全问题乙方负全责；

4、中标方负责己方施工人员不破坏施工区域内设施及物品；

5、中标方及时清理好施工现场的卫生及现场的恢复，做到不污染环境,所有清理的废弃物由中标方带走,并依法做无害化处理。

6、服务存续期内做到24小时响应、随叫随到及时处理相应问题

三、其他要求

1、清洗保质期为完工后一个季度。

2、在质保期后的使用期间，中标方应确保后续服务承诺，在接到清洗要求后应立即做出回应，4小时内完成响应，并报相关科室备案。

3、如遇甲方设施设备改造施工等不可抗拒原因，本项目自动终止。

谈判文件的格式

谈 判 文 件

项 目 名 称：ICU、手术室中央空调通风系统清洗

项 目 编 号：XZSZLYY2025-1

供应商名称 ：

日      期 ：

（对以下谈判响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）

一、投标函

徐州市肿瘤医院（采购人）：

供应商全称  授权 供应商代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与采购编号 采购的有关活动，并对此项目以总价        元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目谈判文件中规定的投标日起   日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方完全接受谈判文件要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行谈判文件对成交供应商的要求和应承担的责任及义务。

3、我方已详细地阅读了谈判文件的全部内容，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，提供谈判文件所要求的购买（制造）及技术服务，投标各项总报价为：

人民币（大写）：                         元/条(￥              )。

5、我方按要求提交的谈判响应文件为：壹份正本，肆份副本。

6、我方同意提供采购人可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标。

7、如果我方在本谈判响应文件有效期内无任何正当理由的撤回谈判响应文件，或在接到中标通知书后的    天内未能或拒绝签订合同，采购人将另选成交供应商。因撤回投标而对采购人造成的一切损失由我方承担。

8、如我方中标,我方将根据规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在合同规定的时间内完成项目，交付采购人使用、验收。

9、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定

供应商地址：                           邮政编码：

电    话：                             传    真：

供应商：（全称）                                   （盖章）

法定代表人或供应商代表：（姓名、职务）                 （签章）

日期：       年   月   日

二、法定代表人授权委托书

徐州市肿瘤医院：

本授权书声明：注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                           ，项目编号：             ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。

我单位在此声明，申请文件中所提交的资料在各方面都是完整的，真实的和准确的，如出现不完整，不真实，不准确的资料，我方愿意承担由此引起的一切后果。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年      月      日

法定代表人身份证复印件（正反面）

附：

供应商代表身份证复印件（正反面）

三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及不良经营记录的书面声明（格式自拟）

- 资格证明文件

对照谈判文件的第一节：投标须知供应商的资格和资质要求证明材料及第二节技术标准规范、技术要求提供实质性响应的证明材料、供应商的资格和资质要求证明文件

五、供应商业绩一览表

徐州市肿瘤医院：

根据已获取的                 （项目名称）谈判文件中的要求，现将符合谈判文件要求的同类项目业绩汇总如下。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

需提供业绩证明材料附后

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字盖章：

供应商代表签字盖章：

年     月      日

六、投标报价（交货）一览表

供应商名称（盖章）：

| ICU、手术室中央空调通风系统清洗报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商报价说明：

- 由投标人自行到现场考察、测量。本院不组织查勘现场。

- 报价需分项填报，分项报价汇总形成总价，总价与单价不一致的，以单价为准。

- 报价需包括全部费用，无论何种情况，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、报价必须为固定报价，不接受区间报价。报价保留小数点后2位。

法定代表人或供应商代表签字：

日期：    年   月   日

七、响应参数偏离表

| 序号 | 技术参数 对应的序号 | 采购技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 （正/负偏离） | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照采购技术参数顺序填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：   年   月  日

八、其他要求响应偏离表

| 序号 | 其他要求 对应的序号 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （正/负偏离） | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表可根据实际自行扩展，排列顺序对照谈判文件商务要求顺序填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表签字：                             日期：   年   月  日

九、售后服务承诺书

徐州市肿瘤医院：

我方若能中标，对项目软硬件质量保证、供货部署时间、技术培训、质保期、响应时间等作如下承诺：

一、

二、

三、

四、

五、

（售后服务是否有当地服务机构和人员以及设备。如有，提供相关营业执照税务登记证企业组织机构代码证和工具图片等证据。如无，提供最近地区的服务机构并给出售后服务的详细承诺。）

……

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或供应商代表签字：

日期：   年   月  日

十、合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，供方一份，需方三份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

十一、合同条款（格式）

根据徐州市肿瘤医院采购处编号XZSZLYY2025-1招标文件及供方投标文件，供需双方就此次           及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．在验收过程中产生的质量及其他问题，供方应立即整改，否则承担违约责任。

4. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：按招标文件要求。

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

（六） 售后服务：

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由徐州市肿瘤医院采购处协调解决。如协商不能解决，双方可向徐州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

报价表（首次报价）

项目名称：ICU、手术室中央空调通风系统清洗项目

项目编号：XZSZLYY2025-1

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU、手术室中央空调通风系统清洗 | 详见谈判文件 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：此价格包括运输，安装，调试、检测、售后服务、税金等，买受方不再支付其他费用。超过5.8万元限价的为无效投标。

报价表（ 最终报价）

项目名称：ICU、手术室中央空调通风系统清洗项目

项目编号：XZSZLYY2025-1

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU、手术室中央空调通风系统清洗 | 详见谈判文件 |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1、此价格包括运输，安装，调试、检测、售后服务、税金等，买受方不再支付其他费用。超过5.8万元限价的为无效投标。

2、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

此表无须密封、无须装订，由投标代表在现场统一填写。