徐州市肿瘤医院

公   开

招  标  文 件

采购编号：XZSZLYY2025-7

采购项目名称：医院污水处理站中期维护整修项目

2025年6月18日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（3）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（10）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（13）

五．合同条款（格式）------------------------------------（14）

六. 附件（投标文件格式）--------------------------------（17）

一．投标邀请函

我院对医院污水处理站中期维护整修项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院污水处理站中期维护整修项目 采购编号：XZSZLYY2025-7 预算： 19万元 采购人：徐州市肿瘤医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：徐州市肿瘤医院 地址：徐州市环城路131号 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备： 1、投标申请人资质类别和等级：环保工程专业承包叁级（含）以上； 2、拟选派项目负责人（注册建造师）资格等级：建筑/市政/机电工程专业贰级（含）以上资质； 3、现场勘查证明（报名前由业主出具）。 |
| 4 | 发布招标文件时间：2025年6月18日10：00起。 请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》交至徐州市肿瘤医院采购处，电话：0516-85787055，如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |
| 5 | 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请在2025年6月23日10：00前以书面形式向联系人提出。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起30天 |
| 7 | 投标时间：2025年6月25日14：00至14：30截止 截止期后的投标文件恕不接受. 投标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 8 | 开标时间：2025年6月25日14：30 开标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 9 | 投标文件正本份数： 1份 投标文件副本份数： 4份 |
| 10 | 有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系。 联系人：李梦 电话：0516-85787055 |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2025年6月23日10:00  前送至徐州市肿瘤医院采购处。

    - 本文件的最终解释权归徐州市肿瘤医院采购处。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间三日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 徐州市肿瘤医院采购处可在投标截止时间二日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，徐州市肿瘤医院采购处将在徐州市肿瘤医院网站上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函徐州市肿瘤医院采购处，逾期不回视同收到此公告。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件

- 资格证明文件：

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件、税务登记证复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。

- 开标一览表（格式见附件）

- 细目报价表（格式见附件）

- 偏离说明（格式见附件）

- 能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

- 关于所投设备的配件、耗材供应情况的承诺函（格式附后）

- 要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加至投标函中）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

# （八） 开标、评标：

  - 由徐州市肿瘤医院纪检查验、启封投标书，并审核投标单位代表资格。

  - 徐州市肿瘤医院采购处宣读、记录各投标人《开标一览表》。

  - 投标文件的审查

      - 开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

      - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

      - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 评标程序

评标工作由徐州市肿瘤医院采购处负责，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准按标段分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定拟中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

  - 评标标准：

一、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

二、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价，评委会成员所打投标人之间同项分值相差过大的，评委会成员应说明评审及打分理由。

三、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总并算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的评标总得分（满分100分）。计算过程和计算结果均四舍五入小数点后保留两位。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为第一中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人排序。

五、总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 | 投标 报价 10分 | 满足投标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=评标基准价/最终报价×10%×100，等于或高于招标控制价的投标报价为无效报价。 |
| 商务 部分 （20分） | 企业资质 10分 | 1、投标人具有污水处理服务企业等级证书，得3分； 2、投标人具有环境环保设备设施运营服务企业等级证书的得3分； 3、投标单位具有环保工程专业承包叁级资质的得2分；具有环保工程专业承包贰级资质的得3分；具有环保工程专业承包壹级资质的得4分。 注：以上需提供有效期内的所有证书复印件附在响应文件中并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 企业业绩 10分 | 投标人自2020年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来具有二级甲等及以上医院“污水处理维保整修、改造”相关业绩，每有一份得2分，最多得10分。 注：开标现场需提供合同原件，合同复印件附在响应文件中并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 技术 部分 （70分） | 施工方案（40分） | 采用的主要施工方法和施工措施，质量、安全、进度及环境保护的保障措施，平面的布置及人材机的调配；设备及其备品备件的安装调试；试运行方案；对以上方案进行打分，优得40-26分；良得25-11分；差得10-0分。注：不提供方案不得分。 |
|  | 维护整修队伍 （10分） | # 维护整修队伍配备完整、合理，具体的得10-6分； # 维护整修队伍配备较完整、较合理，较具体的得5-3分； # 维护整修队伍配备不完整、不合理，不具体的得3-0分； 注：不提供方案不得分 |
|  | 售后服务 （10分） | 企业的售后服务体系完整，技术服务力量充足、服务内容全面、服务响应时间，售后服务技术团队人员有相关职称或资格证书，根据方案可行性进行综合性评分，得10-0分。注：不提供方案不得分,质保期二年得4分，每延长一年得2分。 |
|  | 合理化建议及优惠承诺（10分） | 评委小组根据投标人针对本项目特点提出相应的合理化建议及优惠措施清晰、准确、完善、科学、 切实可行进行综合性评分，得0-10分。 注：不提供方案不得分 |

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定拟中标供应商。徐州市肿瘤医院将在医院网站发布中标公告。徐州市肿瘤医院采购处和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达徐州市肿瘤医院采购处。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。徐州市肿瘤医院将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，徐州市肿瘤医院对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰采购质疑的，将记入投标人在徐州市肿瘤医院“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均受徐州市肿瘤医院纪检监察室监督。

- 徐州市肿瘤医院将向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件不退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，徐州市肿瘤医院将根据具体情况提请有关部门作出相应处理。

# （十三）中标服务费：

本次招标，徐州市肿瘤医院为中标供应商提供免费服务。

三．项目技术要求和有关说明

- 项目概述：

1、徐州市肿瘤医院作为徐州市一家三级甲等医院，医院配套完善的污水处理站设计处理水量1000T/D，污水站进水包括病人大小便、清洗各种医疗器械的院消毒液、手术及医疗过程中产生的污水等，含有大量病毒和细菌，成份较为复杂且传染性很强，污水处理工艺将院污水处理净化达标后，排入市政管网。根据本院污水站设计图纸，污水站设计日处理规模1000m3/d，日处理时间24h，平均小时流量41.7m3/h。部分设备目前已无法满足现污水处理运行及排水标准要求。投标人需对医院污水站进行现场勘察，结合维护整修清单自行编制施工方案。使处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）标准。

2、项目地址：徐州市鼓楼区环城路131号

3、医院等级： 三级甲等 ，污水处理站设计处理床位数： 1000张 ，

4、设计水量： 1000吨/天 ，实际处理水量：500-700吨/天

5、消毒方式：单过硫酸氢钾消毒粉（医院采购）。

6、运行时间：24小时不间断运行

7、污水处理排放标准：执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

表一 设计进水水质

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 450 | 最大值500 mg/L |
| 2 | BOD | 250 | 最大值300 mg/L |
| 3 | SS | 150 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤105MPN/L |  |

表二 排放标准《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准。

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤250 |  |
| 2 | BOD5 | ≤100 |  |
| 3 | SS | ≤60 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤5000MPN/L |  |

注：如果国家或环保部门对医院污水排放有新的标准或规定，双方要执行新标准或规定，如因新规产生导致污水站工艺需升级改造，则改造费用由甲方承担。

二、项目维护整修原则:

贯彻执行国家现行的环保建设方针、政策，结合用户的实际情况，充分利用院污水处理站现有的水电供应及其管理、技术、维修与运输等条件，合理选定中期维护整修各项工作内容的服务方案，降低项目成本。

徐州市肿瘤医院污水处理工艺流程图

- 污水处理工艺系统维护整修内容清单：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 好氧池 | 微孔曝气器 | 133套 | 拆除清理 |  |
| 2 |  | 生物填料 | 200m³ | 拆除清理 |  |
| 3 |  | 可调节支架 | 133套 | 拆除清理 |  |
| 4 |  | 曝气管道、填料支架 | 360m | 拆除清理 |  |
| 5 |  | 池体防腐、防渗处理 | 1项 | 防腐 |  |
| 6 |  | 曝气管道，材质ABS， DN50 厚度4mm，使用长度约180m | 180m | 更换 |  |
| 7 |  | 可调节支架：材质ABS | 133套 | 更换 |  |
| 8 |  | 微孔曝气器：规格： 膜片¢215mm曝气器曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米 | 133套 | 更换 |  |
| 9 | 沉淀池 | 布水器：UPVC管道、防腐材质 | 2套 | 更换 |  |
| 10 |  | 1#2#沉淀池排水、 清淤及冲洗池体清理 | 1项 | 清理 |  |
| 11 |  | 1#2#沉淀池管道改造 | 1项 | 更换 |  |
| 12 |  | 池体防腐、防渗处理 | 1项 | 防腐 |  |
| 13 | 污泥池 | 原消毒1池改造为污泥池 | 1项 | 土建改造 |  |
| 14 |  | 污泥泵WQ15-20-3.0 | 2台 | 安装 |  |
| 15 |  | 污泥泵管道等 | 1项 | 安装 |  |
| 16 |  | 配电系统改造；德力西电气元件，增加时间控制系统 | 1项 | 改造 |  |
| 17 |  | 池体防腐、防渗处理 | 1项 | 防腐 |  |
| 18 | 管道阀门附件 | 国标ABS、UPVC、镀锌钢管 | 1宗 | 更换 |  |
| 19 | 其它池体清理 | 综合调节池、水解酸化池、消毒池， 清淤、冲洗 | 850m³ | 清洗 |  |
| 20 | 消毒措施 | 改造期间污水临时消毒排放装置 | 1项 |  |  |
| 21 | 施工安全措施 | 池内施工通风换气 安全防护用品及措施 | 1项 |  |  |
| 22 | 电缆 | 国标3+1动力电缆 | 150m |  |  |
| 23 | 人工安装、调试费 | 安装、污泥运输、投放菌种、菌种培养 | 1项 |  |  |
| 24 | 安全措施费 | 池内施工通风换气，安全防护用品及措施 |  |  |  |
| 25 | 管理费 | 人员费、运费、税费等 |  |  |  |

投标前各投标单位需自行核对现场情况。如有错漏，以现场实际为准，风险自负。

投标报价的其他要求：投标报价包括但不限于全套设备、软件、材料、选配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

保修期要求：

1、质量保修期为≥两年（以招标规格内有要求的为准），保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备整个使用期内，投标方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标方应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

付款方式：

1、合同签订后，招标方支付合同总价的20%作为项目预付款。

2、设备全部安装、调试完毕并经验收合格交付使用后，招标方支付合同总价的30%。

3、设备全部安装、调试完毕并经验收合格交付使用后，中标方向招标方上报本工程决算报告，招标方委托第三方社会审计机构审计，以审计结算价格为本工程最终造价，招标方支付至审计结算价格的95%；剩余5%作为质量保证金，在质量保证期（两年）满后30天内（无息）付清。工程审计费用由中标方承担。

验收:

1、供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。使用方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供使用方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

四、项目维护保养要求：

1、如维护整修过程中需要对污水站周边绿化带进行破坏，中标单位须在完成服务后进行复原，此部分费用含在本次报价范围内。

2、预计此次维护整修时间：不超过15日历日。

3、投标报名前，各投标意向单位必须根据本项目要求对我院污水处理站现场情况进行实地勘察。

各投标单位在投标报价时需列明本次维护整修所需的临时设施及其他辅助工具清单（相关临时设施费用均由投标单位自行提供）。另外，因本项目产生的材料产品运输、现场保管、设备调试、售后培训、人员来往食宿差旅等所有财务费用等均中标方承担，含在本次统一报价范围内。

中标人承担维保整修期间所有服务人员的人身安全风险，做好人员防护，自备防护物资。做好周边保护及成品保护。维保整修过程中污水处理站所有安全责任均由中标方承担。

4、因本次我院污水处理站中期维护整修项目产生的污泥外运内容，施工方负责脱泥消毒，由院方处置。污泥由院方委托徐州市危废管理中心按规定运输。中标单位必须达到徐州市危废管理中心污泥外运条件，临时运输存放至院方指定地点暂存，使用指定包装袋包封，保证不泄漏。因此产生的辅材及人工费含在本次报价范围内

5、维护过程中，因水质处理需增加使用消毒粉的，材料由院方提供采购。

6、中标方必须保证检修期间污水处理水质达标预处理标准排放.

7、本次污水处理站所有更换的的配件、附件及管道等，质保期要求均不得少于2年.

若质保期内所换材料等存在质量问题，中标方必须免费更换维修到位，因更换维修返工产生的所有费用，均由中标方承担。

- 本次污水处理站中期大修保养项目，因现场涉及池内密闭空间有毒有害气体残余中毒及高空人员坠落等不安全因素存在，需配置通风机、临时污水泵及脚手架等安全防护用品，充分考虑临时处置措施。上述费用也含在本次报价范围内，统一纳入服务范围。

9、本次污水处理站中期维护整修项目需更换的管材管件、阀门、电缆电线、空开断路器及镀锌钢管等材料需参考且不低于如下品牌范围：

（1）电缆、电线：远东、上上、江南；

（2）空开断路器：西门子、ABB、施耐德、德力西；

（3）铸钢阀门：上海良工；上海沪工、埃美柯；

（4）UPVC管材、管件：联塑、日丰、金德、金牛；

（5）镀锌钢管：河北友发、徐州光环

（6）水泵：凯泉、南方、新界、连成

五、总体施工布署

总体部署为先将池内废水处理完毕，好氧池内废旧设施的拆除，把池内剩余垃圾，污泥清理干净，池壁清水冲洗，对池内预留过水孔洞改造。然后对池内曝气管道、曝气器、支架，风机管道，水泵管道曝气系统的安装。沉淀池清理淤泥，管道改造及安装以保证系统内污泥的正常循环利用。原消毒一池改造成为污泥池用于存放多余剩余污泥，提高污泥浓度方便压泥。电控设备的安装与检修，最终联调联试，污泥及菌种投加培养，出水检测合格。

四．合同书（格式文本）

合同编号：

购货单位：徐州市肿瘤医院  （以下简称甲方）

供货单位：                      （以下简称乙方）

合同签署地点：

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，经双方协商一致，经认真协商后，就乙方为甲方提供的维护和保养等服务，双方自愿签订如下合同：

第一条 服务范围及要求

具体见招标文件《第三章 项目要求》。

本次服务项目中需使用更换的产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 数量 | 单价(¥元) | 小计(¥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：产品详细配置清单等可增列附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条  合同执行期限和地点

1.期限：本合同服务期限为20天。乙方需按投标承诺完成项目规定的所有维护整修工作内容,并通过安装调试工作保证该项目通过相关部门验收。

2、维护和保养起始日前：2025年  月   日-2025年   月   日

第三条 安装、调试与验收

1.乙方在合同签订后    个工作日内按照甲方要求将本项目维护整修所需产品运至交货地点拆箱卸货及自行保管。需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。待安装调试完毕及配套系统正常运行使用后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。

2.产品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，乙方应按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.验收标准参照现行环保工程相关验收标准，保证整体项目符合相关法律法规的标准要求，保证污水达标排放。

4.承包人主要服务管理人员擅自离开工作场地的违约责任：每查实一次支付违约金1000元/人次，费用从当期应付合同款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请甲方同意  。

5.在所供产品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、材料出厂合格证、检测报告、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。各相关工种负责人验货签字认可后，所供设备材料方可能用于本项目。

第四条 质量保证、保修期及服务承诺

1.乙方保证向甲方提供的产品满足中国国家标准和相关行业标准，且产品必须为原装合格产品。如发生所供设备产品或材料与合同及招标文件规定不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.产品的保修期（以验收合格日算起）     年。保修期内，乙方负责对所有产品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

3.服务响应时间：乙方保证本项目中所有产品、设备及材料出现故障时，应在    小时内响应并提出解决方案，   小时之内到现场对故障进行处理。在保修期内发生故障时，最迟在   小时内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作需求。

4.其他承诺：                                                       。

第五条 付款方式

1、合同价（总价）：         （人民币大写：        ）

2、合同签订后，甲方支付合同总价的20%作为项目预付款。

3、按项目要求完成污水处理站设备维修、管路整修安装、调试完毕并经相关部门验收合格交付使用后，甲方支付合同总价的30%。

4、设备全部安装、调试完毕并经验收合格交付使用后，乙方向甲方上报本工程决算报告，甲方委托第三方社会审计机构审计，以审计结算价格为本工程最终造价，甲方支付至审计结算价格的95%；剩余5%作为质量保证金，在质量保证期（两年）满后30天内（无息）付清。工程审计费用由中标方承担。

第六条  双方责任：

甲方责任：

1.提供工作场地平面图纸和给排水管网资料；

2.按照本合同的约定及时支付给乙方工程费用；

3.提供工作场地的三通一平，为乙方现场工作提供方便；

4.指派专人负责服务的协调、监理、签证和验收工作；

5.在乙方技术指导下负责服务期间临时处理设施的运转；

6.及时安排人员参与调试，并按乙方要求提供调试所需制剂；

7.项目完工后，及时组织有关部门进行验收。

乙方责任：

1、为确保系统正常运行，乙方配备维保队伍见乙方投标文件中的承诺。

2、乙方应认真执行投标文件中的维保方案。如乙方未按投标文件中维保方案执行，由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的；甲方有权提前终止合同。

3、乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。

4、维保范围详见招标文件《第三章 项目要求》。

5、合同期内应加强安全防范措施，如果乙方人员发生直接或间接的人员伤亡事故，责任由乙方负责。其他人员发生直接或间接的人员伤亡事故，由政府相关职能部门认定责任并处理。

6、保证所承包项目内容的服务质量、设备材料达到国家相关的质量标准，并能够通过相关环保部门的验收。

7、提供临时投药设备，确保项目服务期间污水达标排放。

8、现场培训、指导甲方操作人员至独立操作；协助做好验收工作。

9、注意文明服务，尽量不影响甲方的正常诊疗，完成后恢复原貌。

第七条 违约责任

1.乙方未按合同约定完成服务内容的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金；乙方逾期叁拾个日历日仍不能完成的，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有经济损失。

2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方有权终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.非乙方供货质量问题，甲方中途不得无理由要求设备材料退场，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

4.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。

5.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应工期顺延。

6.如遇其他影响工期的问题情况，乙方必须提前叁个日历日书面提交甲方确认。如情况属实，经双方协商可相应工期顺延。如情况不属实，原合同工期不做调整。

7.本项目如果没有通过相关环保部门的验收，且确由乙方原因造成时，甲方因此造成的所有损失费用均由由乙方承担，乙方无偿返工并承担由此产生的各项返工费用，甲方不再另行支付。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签署地人民法院提出诉讼。

第十条 合同附件

合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。

第十一条 甲方招标文件 、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

第十二条 其它

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方： 徐州市肿瘤医院 （盖章）乙方：                 （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

合同附件1 供货范围和价格清单(见招标文件《开标一览表》和《分项价格表》及投标文件)

合同附件2 技术规格和性能指标(见招标文件《项目要求》及投标文件)

合同附件3 施工方案(见招标文件《项目要求》及投标文件)

五． 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

正/副本

投 标 文 件

项目名称：__________________

项目编号：__________________

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日期：__________年_____月_____日

格式1、投标函

投标函

徐州市肿瘤医院：

我们收到贵单位        招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的一切费用，贵单位不需要支付报价以外的任何费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务, 保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可以不予退还。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

8、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标人有权取消其中标资格。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币           元的投标保证金；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日
格式2、投标人法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加徐州市肿瘤医院组织实施的编号为                           号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或盖章）

年    月    日

### 附：法定代表人及代理人的二代身份证正反面复印件

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 投标总报价（元） | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州市肿瘤医院污水处理站中期维护整修项目 | 详见投标文件 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

注1：本表中的报价为完成本项工作所需一切费用的报价。投标报价为最终报价，即最终用户现场交货价。招标人不需要支付报价以外的任何费用。

注2：本表格制作标书时放置首页。

# 格式4、投标报价分析表

投标报价分析表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(即《开标一览表》中的“投标报价”) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且总价须与开标一览表中的投标报价一致。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标人对以上数据的真实性负责。

4、本表可拓展，但应至少包含上述表格内条目。

5、各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

格式5：投标设备清单、备品备件清单及专用工具清单

（1）投 标 设 备 清 单 表

投标设备清单表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 单位 | 数量 | 产品使用寿命 | 产品质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（2）质保期内设备备品备件清单表

质保期内设备备品备件消耗品（试剂）清单表

项目编号：

| 序号 | 备品备件或消耗品名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人可参照上述格式自制《质保期内设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

2、各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（3）专用维修工具一览表

专用维修工具一览表

项目编号：

| 专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 制造厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目价格应计入投标总价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用维修工具一览表，没有则注明无。

3.设备验收时，实到的专用维修工具应与此一览表一一对应。

4.各投标人可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含上述表格内条目。

5.各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（4）质保期满后供业主选购的备品备件及消耗品一览表

质保期满后供业主选购的备品备件及消耗品（试剂）一览表

项目编号：

| 设备名称及编号 | 备品备件或消耗品名称 | 制造厂家 （全称） | 单价（元） | 折扣率 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为质保期满后供业主选购的备品备件及消耗品、手术器械。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满后或消耗品、手术器械选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4、各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（5）质保期满后每年维保费用及报价

质保期满后每年维保方案

项目编号：

注：1.投标人根据各自情况自行编写并报价，报价包含人员、差旅等除备品备件及消耗品外的所有费用。

2.本表中所报价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满后维保参考使用。

3.各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

格式6：投标产品技术参数偏离表、商务偏离表

投标产品技术参数偏离表

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人要将招标文件与投标文件的差异之处汇集成表。

2、技术参数偏离表必须以上表要求的格式提交，投标人必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入表的视作投标人完全接受。

3、如无偏离则必须在本表填“无”，并声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”。

4、如投标产品有技术偏离，但没有在本表中列出，视为虚假投标，取消中标资格，作无效投标处理。

5、中标后，中标单位应将相关技术证明材料（以原厂正式发布的产品资料为准，如官方网页截图、产品说明书、使用手册、白皮书、产品彩页、检测报告等）加盖中标人公章后提交采购人审核，如有虚假或参数不符合采购人的需求，视为欺诈行为，则采购人有权取消其中标资格，作无效投标处理。

6、各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

商务偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | （正/负/无） 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：1、投标人要将招标文件与投标文件的差异之处汇集成表。

2、商务偏离表必须以上表要求的格式提交，投标人必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入表的视作投标人完全接受。

3、如无偏离则必须在本表填“无”，并声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”。

4、如有商务偏离，但没有在本表中列出，视为虚假投标，取消中标资格，作无效投标处理。

5、各标段分别填写此表。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日
格式7：商务文件

（1）关于商务文件的声明函

关于商务文件的声明函

（招标人名称）：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为             号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标商务部分的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，视为虚假投标，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

项目编号：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地售后 服务机构情况 | 名称： 地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位 年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）项目组人员一览表

项目组人员一览表

项目编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指投标人针对该项目的销售、安装、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证书、证明材料复印件。

3、表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（4）相关业绩一览表

相关业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同日期 | 供货金额 | 供货数量 | 买方联系人 | 买方联系电话及手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中提供双方签订的供货合同复印件，否则将不作为评标的依据。投标时须提供原件备查。

2、各投标人可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含上述表格内条目。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

格式8：保修承诺

保修承诺

项目编号：

致：                   （招标人名称）

我单位承诺，如我单位被确定为中标人，保证在签订采购合同前向招标人提供所投设备厂商出具的针对本项目的售后服务承诺函和售后服务条款原件，承诺函上需注明原厂商联系人、联系电话和传真、项目编号，以备核查。我单位如违反本规定，视同我单位放弃中标项目，且我单位要依法承担法律责任。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月     日

格式9：书面声明

投标人参加投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                      投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格或行贿受贿等不良行为记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月     日

格式10：原件材料一览表

(投标人名称)        原件材料一览表

| 序号 | 证明文件名称 | 提供（原件）情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 企业资质证书 |  | 请用文字注明企业资质情况 |
| 3 | ...... |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| 5 | 投标人近三年业绩证明材料 |  | 请用文字注明证明材料份数 |
| 6 | ...... |  |  |
| 7 | 项目负责人职称（资格）证书 |  | 请用文字注明项目负责人资质情况 |
| 8 | ...... |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：此表作为投标人提供的资料原件档案袋封面，在递交投标文件时和投标文件一起提交，以便用于资质审查及评分。提供情况一栏中，需要特殊注明的请用文字说明，其它的只需填写份数。投标文件递交截止时间以后不再接收任何文件。

投标代表签字：                       投标人：   （盖章）

年    月     日

供应商参加投标（报价）确认函

徐州市肿瘤医院：

本单位将参加贵院于＿年＿月＿日开标的采购编号为      的＿＿＿＿＿项目的投标（报价）。本单位已通过信息发布网站成功下载招标（采购）文件），特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标（报价）的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后交至我院采购处。

2、因投标（报价）人不填写或有误，造成以上信息资料的不全、不实将由投标（报价）人承担责任。